清华大学深圳国际研究生院

仪器设备验收记录

认真负责 逐项填写  字迹清楚 按期交回

| 仪器名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  |
| 技术指标： |  |  |  |
| 功能： |  |  |  |
| 生产国别 |  | 厂家 |  |
| 出厂号 |  | 合同号 |  |
| 出厂日期 |  | 到货日期 |  |
| 单价 | 外币 | 计量单位 |  |
|  | 人民币 | 数量 |  |
| 总价 | 外币 |  |  |
|  | 人民币 |  |  |
| 使用方向 |  |  |  |
| 使用单位 |  | 存放地点 |  |
| 仪器负责人 |  | 电话 |  |

年    月   日

*单价30万元(含)以上仪器设备、单份合同30万元(含)以上的列入政府集中采购目录设备，在固定资产建账前需要填报本《仪器设备验收记录》。

当同一批、同型号、同规格的通用设备在验收时，可填入同一份“仪器设备验收记录”，但每台的仪器设备的“资产编号”和“出厂号”应相应地在下表中列示：

|  | 资产编号 | 出厂号 |  | 资产编号 | 出厂号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 21 |  |  |
| 2 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  |  | 23 |  |  |
| 4 |  |  | 24 |  |  |
| 5 |  |  | 25 |  |  |
| 6 |  |  | 26 |  |  |
| 7 |  |  | 27 |  |  |
| 8 |  |  | 28 |  |  |
| 9 |  |  | 29 |  |  |
| 10 |  |  | 30 |  |  |
| 11 |  |  | 31 |  |  |
| 12 |  |  | 32 |  |  |
| 13 |  |  | 33 |  |  |
| 14 |  |  | 34 |  |  |
| 15 |  |  | 35 |  |  |
| 16 |  |  | 36 |  |  |
| 17 |  |  | 37 |  |  |
| 18 |  |  | 38 |  |  |
| 19 |  |  | 39 |  |  |
| 20 |  |  | 40 |  |  |

验 收 记 录

1.表观验收：（包装完好情况、箱数、设备数等） 验收完成人 年 月 日

2.技术验收： （1）安装情况 验收完成人 年 月 日

验 收 记 录

（2）调试情况 验收完成人 年 月 日 （3）试运行情况 验收 完成人 年 月 日 （4）技术指标测试 验收完成人 年 月 日

验 收 记 录

3.是否要求索赔：（需要索赔的，另附索赔文件） 验收小组负责人 年 月 日 验收小组负责人 年 月 日

4.总评价： （1）到货情况：是否按合同规定日期到货，外观，数量，零配件，备件，说明书是否符合合同要求。 （2）技术验收情况：技术指标及功能等是否符合合同或说明书的要求。 验收小组负责人 年 月 日

验 收 记 录

5.通过验收，该仪器还需要的零件、配件： 验收小组负责人 年 月 日

6.二级单位对验收工作的意见 初审人： 负责人签字: 年 月 日

注：

- “验收完成人”须为院内教师或实验室工程师，不可为学生；

- “验收小组负责人”通常为实验室负责人。

附件一：对验收工作评议内容一览表

- 验收前的准备工作：

验收计划、验收方案；

资料准备；

人员培训；

实验室修建；

器材等其他准备工作。

- 验收工作：

是否在索赔期内完成全部验收工作？

安全情况；

技术指标的鉴定工作情况；

商检、索赔事项处理情况；

仪器调试完成情况。

- 投入使用前的工作：

| 岗位责任制度 | 操作规程 | 安全条例 | 维护制度 | 投入使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 资料整理工作：

| 申请购置审批件 | 合同 | 装箱单 | 产品合格证 | 保修单 | 产品说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清点记录 | 外观检查记录 | 验收日志 | 验收报告 | 工作总结 | 商检索赔资料 |
| 安装验收备忘录 | 翻译资料 | 改扩建资料 | 其它 | 仪器档案袋 |  |

仪器设备验收记录填表说明

- 当同一批、同型号、同规格的通用设备在验收时，可填入同一份“仪器设备验收记录”，但每台的仪器设备的“资产编号”和“出厂号”应相应地在下表中列示。

- 存放地点应填写仪器设备具体的放置地点（楼名、楼层、房间号）。

- 附件一第3、第4两个表格，有则打“√”。其中装箱单、产品合格证、保修单、等材料存放在使用单位，不放入“仪器设备档案袋”上交。

- 技术验收需按照合同、采购文件（招标文件、投标文件等）技术指标逐一验收，每一项技术指标都需检查、测试。